## 目录
1 | 在线总表
2 | 户型指标表
3 | 总图指标
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## 户型指标表
<--返回目录
户型指标表
户型1A
户型 | 套内面积 | 阳台面积 | 公摊面积 | 公摊系数 | 建筑面积 | 户数 | 总建筑面积 | 建筑栋数 | 建筑层数 | 户型建筑面积
A | 106.91 | 6.525 | 52.1537 | 31.5% | 165.5887 | 1 | 277.02 | 4 | 17 | 18837.36
B | 69.45 | 6.885 | 35.0963 | 31.5% | 111.4313 | 1
C | 87.25 | 8.385 | 43.9698 | 31.5% | 139.6048 | 1
D | 93.28 | 6.975 | 46.0939 | 31.5% | 146.3489 | 1
公摊面积 | 107.58 |  |  | 总建筑面积 | 562.9738

## 总图指标
<--返回目录
主要经济技术指标 |  |  |  |  | 分栋数据
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  | 建筑高度（按正负零计算） | 首层占地面积 | 住宅（不含屋顶楼梯间） | 商业 | 写字楼 | 公寓 | 幼儿园 | 消防控制室 | 物业管理用房 | 社区服务用房 | 架空 | 屋顶楼梯间 | 计容面积 | 单栋总建筑面积 | 户数 | 层数
1 | 总用地面积 | m2 | 120411 |  | 1# | 49.3 | 548.32 | 8033.07 | [7 empty] | 50.26 | 41.6 | 8033.07 | 8124.93 | 67 | 17 | 8124.93
2 | 净用地面积 | m2 | 98382 |  | 2# | 78.3 | 578.7 | 13397.11 | [7 empty] | 0 | 58.58 | 13397.11 | 13455.69 | 108 | 27 | 13455.69
3 | 总建筑面积 | m2 | 328325.57 |  | 3# | 77.3 | 2801.56 | 12492.52 | 459.49 | [6 empty] | 255.75 | 58.58 | 12952.01 | 13266.34 | 100 | 1+26 | 13266.34
其中 | 住宅 | m2 | 213353.99 | 1719 | 4# | 77.3 |  | 12492.52 | 516.24 | [6 empty] | 255.75 | 58.58 | 13008.76 | 13323.09 | 100 | 1+26 | 13323.09
| 商铺 | m2 | 30407.87 |  | 5# | 77.3 |  | 12492.52 | 527.41 | [6 empty] | 255.75 | 58.58 | 13019.93 | 13334.26 | 100 | 1+26 | 13334.26
| 公寓 | m2 | 12254.64 |  | 6# | 78.6 | 3135.22 | 12053.13 | 1687.15 |  |  |  | 43.24 | 754.98 |  | 142.68 | 58.58 | 13740.28 | 14739.76 | 96 | 2+24 | 14739.76
| 写字楼 | m2 | 7139.52 |  | 7# | 78.6 |  | 12053.13 | 2017.19 |  |  |  |  | 798.22 |  | 0 | 58.58 | 14070.32 | 14927.12 | 96 | 2+24 | 14927.12
| 幼儿园 | m2 | 4288.56 | 12班 | 8# | 79.3 | 567.7 | 12919.38 | [7 empty] | 488.42 | 59.74 | 12919.38 | 13467.54 | 104 | 1+26 | 13467.54
| 物业管理用房 | m2 | 1553.2 |  | 9# | 79.3 | 567.7 | 12919.38 | [7 empty] | 488.42 | 59.74 | 12919.38 | 13467.54 | 104 | 1+26 | 13467.54
| 社区服务用房 | m2 | 0 |  | 10# | 79.3 | 567.7 | 12919.38 | [7 empty] | 488.42 | 59.74 | 12919.38 | 13467.54 | 104 | 1+26 | 13467.54
| 车库 | m2 | 54318.76 | 不计容 | 11# | 79.3 | 567.7 | 12919.38 | [7 empty] | 488.42 | 59.74 | 12919.38 | 13467.54 | 104 | 1+26 | 13467.54
| 架空 | m2 | 3402.29 | 不计容 | 12# | 79.3 | 567.7 | 12919.38 | [7 empty] | 488.42 | 59.74 | 12919.38 | 13467.54 | 104 | 1+26 | 13467.54
| 屋顶楼梯间 | m2 | 1563.5 | 不计容 | 13# | 49.6 | 1635.97 | 6767.34 | 3074.9 | [7 empty] | 41.6 | 9842.24 | 9883.84 | 56 | 2+14 | 9883.84
4 | 计容建筑面积 | m2 | 267444.58 |  | 14# | 49.3 | 1331.04 | 8083.33 | 1565.45 | [7 empty] | 41.6 | 9648.78 | 9690.38 | 68 | 17 | 9690.38
5 | 建筑占地面积 | m2 | 22239.81 |  | 15# | 78.3 | 578.7 | 13397.11 | 0 | [7 empty] | 58.58 | 13397.11 | 13455.69 | 108 | 27 | 13455.69
6 | 绿地面积 | m2 | 30498.42 |  | 16# | 78.3 | 578.7 | 13397.11 | 0 | [7 empty] | 58.58 | 13397.11 | 13455.69 | 108 | 27 | 13455.69
7 | 建筑密度 | % | 22.61% |  | 17# | 78.6 | 1546.63 | 12049.1 | 1320.78 | [7 empty] | 58.58 | 13369.88 | 13428.46 | 96 | 2+24 | 13428.46
8 | 容积率 |  | 2.7184 |  | 18# | 78.6 |  | 12049.1 | 1329.44 | [7 empty] | 58.58 | 13378.54 | 13437.12 | 96 | 2+24 | 13437.12
9 | 绿化率 | % | 31% |  | 19# | 44.7 | 2415.22 |  | 8247.51 |  | 12254.64 | [5 empty] | 288.47 | 20502.15 | 20790.62 |  | 12 | 20790.62
10 | 商业比例 | % | 15% |  | 20# | 33.9 | 2424.41 |  | 9662.31 | 7139.52 | [6 empty] | 265.73 | 16801.83 | 17067.56 |  | 9 | 17067.56
11 | 机动车停车位 | 辆 | 2044 |  | 21# | 11.7 | 1826.84 |  |  |  |  | 4288.56 | [5 empty] | 4288.56 | 4288.56 |  | 3 | 4288.56
其中 | 地面停车位 | 辆 | 377 |  | 合计 |  | 22239.81 | 213353.99 | 30407.87 | 7139.52 | 12254.64 | 4288.56 | 43.24 | 1553.2 | 0 | 3402.29 | 1563.5 | 267444.58 | 274006.81 | 1719
| 车库停车位 | 辆 | 1667
注1:人防部分面积计算=地上面积*5%+（地下面积-地上面积*5%）10%=约17695.16平方米
注2：物业管理用房计算依据:（益阳市物业管理实施办法），物业管理用房面积应配置：216201.65平方米X3/1000平方米=648.60平方米
注3：社区活动用房计算:社区活动用房面积应配置：1570户X20平方米/100户=3140平方米
注4:停车位计算依据：《益阳市城市技术管理规定》，安置区住宅按照0.7辆/100平方米、幼儿园按照1.5辆/每班，商业以及其他配套公建按照1辆/100平方米计算，停车位应配置=1513+18+506=2037个车位
土石方工程平衡表
项目 | 总填方（m2） | 总挖方（m2） | 平均高度
场地平整 | 86914.2 | 86854.5 | 34.43
设计说明
设计说明:
1. 工程概述：
1.1 建设地点：沅江市
1.2 建筑规模：323586.10平方米。
1.3 该工程1#-18#栋为住宅，1、13、14#栋为二类建筑，建筑耐火等级为二级，其他为一类建筑，建筑耐火
等级为一级；19#栋一类高层公共建筑建筑耐火等级为一级、20#栋二类高层公共建筑建筑耐火等级为
1.4 环境景观设计、燃气设计、高压电力系统、弱电系统另详有关设计图纸。二级；21#栋为幼儿园，抗震按6度设防。
2.设计依据：
2.1 《设计合同书》和现状地形图。
2.2 规划设计用地红线图和建筑红线。
2.3 初步设计及建设方认可的设计方案。
2.4 周边道路工程和排水工程设计图。
3. 采用规范和标准：
3.1 建筑设计防火规范(GB50016-2014（2018年版））
3.3 益阳市城市规划管理技术规定3.2 城市居住区规划设计规范（GB50180-2018）
3.4 国家其它有关法规
4. 总平面竖向设计说明：
4.1 总图中的坐标、标高和距离以米为单位，详图以毫米为单位,坡度以百分比计。
4.2 图中对小区内建构筑物、道路坐标采用2000坐标系网标注,绝对标高为黄海高程系统。
4.3 图中标注的标高为绝对标高。建构筑物、道路按以下规定标注有关部位的标高。
（1） 图中标注建筑物室内地坪绝对标高，为单体建筑图中%%P0.000处的绝对标高。
（2） 总图中建筑物室外散水，标注建筑物四周转角或两对角的散水坡脚处的标高。
（3） 道路标注路面中心交点及变坡点的标高。
（4） 排水沟标注沟顶和沟底标高。
（5） 场地平整标注其控制位置标高，铺砌场地标注其铺砌面标高。
（6） 每栋建筑的雨水排水沟详见建施图，接相近的室外雨水管网。
4.4 图中建构筑物一般标注其三个角的坐标。平面形状规整标注其二个角的坐标。
4.5 图中建构筑物、道路的坐标和尺寸标注在下列部位：
（1） 地上建构筑物的首层外墙轴线交点，地下建筑物的外墙边线交点。
（2） 圆形建构筑物的中心。
（3） 走廊的中线或其交点。
（4） 道路的中线或转折点。
（5） 管线（包括管沟）的中线或其交点。
4.6 图中建构筑物、道路、管线的施工坐标和标高未经设计方同意不应擅自修改。
5. 其它设计说明；
5.1 路灯杆、雨水井、雨水口总平面位置详电施、水施图。园路平面布置详环境景观设计图纸。
5.2 图中围墙、栏杆设计详景观专业设计图纸。
6.建筑施工现场建筑垃圾的总量控制应满足：
(1)砖混结构不超过400t/万平方米；
(2)现浇混凝土结构不超过300t/万平方米
(3)装配式建筑不超过200t/万平方米。
7.消防车道、消防扑救场地路面做法:
（1) 220厚C25混凝土面层
（2) 25厚粗砂
（3) 300厚级配砂石或3:7灰土分层夯实
（4) 略基碾压密实

## Sheet1
主要经济技术指标
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 总用地面积 | m2 | 120411
2 | 净用地面积 | m2 | 98382
3 | 总建筑面积 | m2 | 328325.57
其中 | 住宅 | m2 | 213353.99 | 1719
| 商铺 | m2 | 30407.87
| 公寓 | m2 | 12254.64
| 写字楼 | m2 | 7139.52
| 幼儿园 | m2 | 4288.56 | 12班
| 物业管理用房 | m2 | 1553.2
| 社区服务用房 | m2 | 0
| 车库 | m2 | 54318.76 | 不计容
| 架空 | m2 | 3402.29 | 不计容
| 屋顶楼梯间 | m2 | 1563.5 | 不计容
4 | 计容建筑面积 | m2 | 267444.58
5 | 建筑占地面积 | m2 | 22239.81
6 | 绿地面积 | m2 | 30498.42
7 | 建筑密度 | % | 22.61%
8 | 容积率 |  | 2.7184
9 | 绿化率 | % | 31%
10 | 商业比例 | % | 15%
11 | 机动车停车位 | 辆 | 2044
其中 | 地面停车位 | 辆 | 377
| 车库停车位 | 辆 | 1667
注1:人防部分面积计算=地上面积*5%+（地下面积-地上面积*5%）10%=约17695.16平方米
注2：物业管理用房计算依据:（益阳市物业管理实施办法），物业管理用房面积应配置：216201.65平方米X3/1000平方米=648.60平方米
注3：社区活动用房计算:社区活动用房面积应配置：1570户X20平方米/100户=3140平方米
注4:停车位计算依据：《益阳市城市技术管理规定》，安置区住宅按照0.7辆/100平方米、幼儿园按照1.5辆/每班，商业以及其他配套公建按照1辆/100平方米计算，停车位应配置=1513+18+506=2037个车位